## Sheet1
DTXSID | PFAS Name | Sample Name | Cal Curve Point | Std. Conc (nM) | Actual Conc (nM) | Average Conc (nM) | StDev (nM) | CV | MDL (nM) | % Dev (avg conc) | AB-220518-01 MDL(i) 1
DTXSID3037707 | KPFBS | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample010 | CC4 | 0.71 | 0.91581 | 0.89463 | 0.01875 | 2.096% | 0.058931 | 26%
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample035 | CC4 | 0.71 | 0.91994
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample042 | CC4 | 0.71 | 0.87747
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample082 | CC4 | 0.71 | 0.86858
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample108 | CC4 | 0.71 | 0.89318
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample115 | CC4 | 0.71 | 0.89837
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample122 | CC4 | 0.71 | 0.88906
DTXSID1037303 | PFHpA | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample008 | CC2 | 0.28 | 0.2748 | 0.27663 | 0.0069165 | 2.5% | 0.021739 | -1.205%
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample033 | CC2 | 0.28 | 0.27469
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample040 | CC2 | 0.28 | 0.27835
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample080 | CC2 | 0.28 | 0.28809
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample106 | CC2 | 0.28 | 0.26933
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample113 | CC2 | 0.28 | 0.28227
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample120 | CC2 | 0.28 | 0.26885
DTXSID3031860 | PFDA | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample008 | CC2 | 0.28 | 0.28291 | 0.28407 | 0.011658 | 4.104% | 0.036642 | 1.455%
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample033 | CC2 | 0.28 | 0.27018
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample040 | CC2 | 0.28 | 0.28059
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample080 | CC2 | 0.28 | 0.30463
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample106 | CC2 | 0.28 | 0.27233
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample113 | CC2 | 0.28 | 0.28815
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample120 | CC2 | 0.28 | 0.28972
DTXSID80108992 | PFOS- | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample010 | CC4 | 0.71 | 0.66358 | 0.70308 | 0.023203 | 3.3% | 0.072928 | -0.9744%
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample035 | CC4 | 0.71 | 0.72889
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample042 | CC4 | 0.71 | 0.68288
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample082 | CC4 | 0.71 | 0.71415
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample108 | CC4 | 0.71 | 0.70111
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample115 | CC4 | 0.71 | 0.72448
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample122 | CC4 | 0.71 | 0.70648
DTXSID50375114 | PFPE-6 | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample008 | CC2 | 0.28 | 0.28866 | 0.27876 | 0.014774 | 5.3% | 0.046436 | -0.4439%
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample033 | CC2 | 0.28 | 0.28669
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample040 | CC2 | 0.28 | 0.27375
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample080 | CC2 | 0.28 | 0.25622
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample106 | CC2 | 0.28 | 0.26709
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample113 | CC2 | 0.28 | 0.27824
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample120 | CC2 | 0.28 | 0.30065
DTXSID90868151 | PFTrDA | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample010 | CC4 | 0.71 | 0.54778 | 0.57883 | 0.05306 | 9.167% | 0.16677 | -18.47%
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample035 | CC4 | 0.71 | 0.5029
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample042 | CC4 | 0.71 | 0.54509
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample082 | CC4 | 0.71 | 0.56766
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample108 | CC4 | 0.71 | 0.62475
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample115 | CC4 | 0.71 | 0.65605
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample122 | CC4 | 0.71 | 0.60761
DTXSID3059921 | PFTeDA | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample011 | CC5 | 1.14 | 1.194 | 1.2416 | 0.047929 | 3.86% | 0.15064 | 8.91%
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample036 | CC5 | 1.14 | 1.1968
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample043 | CC5 | 1.14 | 1.2393
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample083 | CC5 | 1.14 | 1.329
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample109 | CC5 | 1.14 | 1.2723
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample116 | CC5 | 1.14 | 1.2118
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample123 | CC5 | 1.14 | 1.2478
DTXSID3020209 | n-Butylparaben | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample012 | CC6 | 1.82 | 1.4423 | 1.3794 | 0.042396 | 3.074% | 0.13325 | -24.21%
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample037 | CC6 | 1.82 | 1.3659
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample044 | CC6 | 1.82 | 1.4255
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample084 | CC6 | 1.82 | 1.33
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample110 | CC6 | 1.82 | 1.3927
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample117 | CC6 | 1.82 | 1.3575
|  | 20201123_PFAS_PPB_UC_Sample124 | CC6 | 1.82 | 1.3417
DTXSID4059833 | Octafluoroadipic acid | NOT INCLUDED FOR MDL MEASUREMENT 11/23/2020 LC-MS analysis due to improper method conditions