## epatemp2
| Quantitation | Report | (QT | Reviewed)
| Data | Path | : | C:\TOF | data\2021\101421\
| Data | File | : | 101421_6.d
| Acq | On | : | 14 | Oct | 2021 | 17:34
| Operator | : | Bill | Preston
| Sample | : | 1.5 | ppb | PFAS | cal | check | most | (some | exceptions)
| Misc | : | 30 | component | PFAS | std | can | 37162
| ALS | Vial | : | 0 | Sample | Multiplier: | 1
| Quant | Time: | Oct | 15 | 10:00 | 2021
| Quant | Method | : | C:\gcms\1\methods\Latest | PFAS | method | May | 2021\30 | component | PFAS | in | house | August | 18,2021.m
| Quant | Title | : | 30 | component | In | house | PFAS | GasPro
| QLast | Update | : | Wed | Aug | 18 | 10:23 | 2021
| Response | via | : | Initial | Calibration
| Compound | R.T. | QIon | Response | Conc | Units | Dev(Min)
--------------------------------------------------------------------------
| Internal | Standards
| 1) | d5-chlorobenzene | 34.33 | 117 | 534333 | 20 | ppb | -0.09
| 2) | 1,4-difluorobenzene | 30.321 | 114 | 1563780 | 20 | ppb | 0.02
| Target | Compounds | Qvalue
| 3) | CF4 | 7.221 | 69 | 72987 | 133.42 | ppb | 98
| 4) | C2F6 | 8.246 | 119 | 994597 | 7.88 | ppb | 90
| 5) | chlorotrifluoromethane | 8.663 | 85 | 91861 | 1.93 | ppb | 95
| 6) | fluoroform | 8.879 | 69 | 237980 | 3.13 | ppb | 97
| 7) | Octafluoropropane | 11.121 | 69 | 1145296 | 1.67 | ppb | 97
| 8) | difluoromethane | 11.071 | 51 | 81321 | 1.17 | ppb | 96
| 9) | pentafluoroethane | 12.846 | 51 | 354488 | 1.56 | ppb | 98
| 10) | octafluorocyclobutane | 15.696 | 100 | 190887 | 1.61 | ppb | 99
| 11) | fluoromethane | 11.504 | 33 | 50302 | 1.51 | ppb | 97
| 12) | TFE | 8.654 | 81 | 217329 | 1.84 | ppb | 99
| 13) | HFP | 13.188 | 131 | 229088 | 1.6 | ppb | 99
| 14) | 1,1,1-trifluoroethane | 13.221 | 64 | 19454m | 1.64 | ppb
| 15) | HFPO | 13.338 | 69 | 118628m | 1.82 | ppb
| 16) | chlorodifluoromethane | 13.754 | 51 | 327385 | 1.69 | ppb | 99
| 17) | 1,1,1,2-tetrafluoroethane | 15.879 | 33 | 237512 | 1.64 | ppb | 97
| 18) | perfluorobutane | 15.871 | 119 | 189077 | 1.45 | ppb | 93
| 19) | 1H-heptafluoropropane | 17.938 | 51 | 341729 | 1.52 | ppb | 99
| 20) | octafluourocyclopentene | 21.713 | 93 | 91714 | 1.34 | ppb | 99
| 21) | trichlorofluoromethane | 21.096 | 101 | 121421 | 1.08 | ppb | 99
| 22) | dodecafluoro-n-pentane | 20.688 | 69 | 1139535 | 1.31 | ppb | 97
| 23) | 1H-Nonafluorobutane | 22.588 | 51 | 759781 | 1.36 | ppb | 99
| 24) | tetradecafluorohexane | 24.321 | 69 | 1427475 | 1.6 | ppb | # | 94
| 25) | 1H-perflluoropentane | 25.979 | 51 | 358353 | 1.57 | ppb | # | 97
| 26) | E1 | 26.054 | 101 | 507370m | 1.5 | ppb
| 27) | hexadecaflluoroheptane | 27.113 | 69 | 1020881 | 1.63 | ppb | 98
| 28) | 1H-perfluorohexane | 28.596 | 51 | 666382 | 1.56 | ppb | 97
| 29) | perfluorooctane | 29.346 | 69 | 1088177 | 1.65 | ppb | 97
| 30) | 1H-perfluoroheptane | 30.83 | 51 | 606876 | 1.38 | ppb | 98
| 31) | 1H-Perfluorooctane | 33.088 | 51 | 550243 | 1.15 | ppb | 97
| 32) | E2 | 32.688 | 169 | 696444 | 1.17 | ppb | 98
--------------------------------------------------------------------------
| (#) | = | qualifier | out | of | range | (m) | = | manual | integration | (+) | = | signals | summed
30 | componen...st | 18,2021.m | Mon | Dec | 6 | 14:28 | 2021